附件5：

**高职组“化学实验技术”赛项**

**承办学校提供的设备和场地信息清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **数量** | **备注** |
| **1** | 电子天平 | 万分之一 | 10台 |  |
| **2** | 气相色谱仪 | 赛默飞 | 5套 | 火焰离子化检测器 |
| **3** | 紫外-可见分光光度计 | 美普达UV-1800PC-DS | 5套 |  |
| **4** | 电加热板 |  | 10台 |  |
| **5** | 滴定台（配蝴蝶夹） |  | 10套 |  |
| **6** | 电热套 |  | 10台 |  |
| **7** | 升降台 |  | 10个 |  |
| **8** | 铁架台 |  | 10个 |  |
| **9** | 铁圈 | 50mm | 10个 |  |
| **10** | 电子天平 | 最大称样量500g，分度值：0.01g | 10台 |  |
| **11** | 气流烘干器 | C30 | 10个 |  |
| **12** | 温度计 | 水银，0-100℃，0-200℃ | 各10个 |  |
| **13** | 常规玻璃仪器 |  | 若干 |  |
| **14** | 一体机 |  | 4台 |  |
| **技术****支持** | 技术设备保障工作由厂家技术人员提供，各设备操作规范按仪器常规要求进行。 |
| **场地及环境** | 有面积为120平方米的实验室4个，均有上下水、电；天平室1个。比赛期间赛场范围内不提供互联网。 |
| **其他** | 可提供常用试剂。由参赛校与承办校协商确定试剂清单。 |