附件2：

2025年浙江省职业院校技能大赛（高职组）

“消防灭火系统安装与调试组”赛项

承办校提供的设备和场地信息清单

一、提供的设备

竞赛技术实训平台，涵盖自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统（联动型）、气体灭火系统、防火卷帘系统、应急照明与疏散指示系统、电气火灾预警系统、可燃气体探测报警系统等技术内容。

系统主要由喷淋水泵、水池、水箱、湿式报警阀、信号阀、水力警铃、延时器、试验放水阀、滴水阀、水力警铃排水管、止回阀、末端试水装置、排水漏斗、压力开关、流量开关、水流指示器、闭式喷头、电气控制柜、灭火剂瓶、驱动气体瓶组、高封低泄阀、选择阀、气体单向阀、安全阀、集流管、压力表、连接软管、管路管件、瓶架等组成。

控制部分包含感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、手动报警按钮、声光报警器、输入/输出模块、温控释放装置、应急照明配电箱、应急照明灯、疏散指示标识等。

工器具及材料包括：电动套丝机、操作台、多功能接线钳、管钳、活动扳手、压力表、真空表、编码器、供电线缆、控制线缆、信号线缆、万用表、兆欧表、米尺、螺丝刀、生料带、镀锌钢管、软管、套管、接线端子、号码管、割刀、尖嘴钳、线槽、声强计、秒表、火灾探测器功能试验器等。

二、技术支持

赛项承办校采取切实有效措施保证大赛期间提供设备的技术保障等。比赛现场内参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。

三、场地及环境

赛场总面积不少于300平方米，通风、照明良好，并提供应急保障电源设备。赛场布置竞赛技术平台6套，每个赛位占地不少于12平方米，且标明赛位号，提供220V/380V交流电源，取水和排水设施1处，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。工作准备台6套、凳子12张。

同时提供与竞赛现场空间相关联的裁判团队工作室（≥30㎡）、技术支持团队及配件备件准备室、选手抽签隔离室（至少2个，各至少容纳100人）、参赛队指导教师休息区（不安排在赛场区范围内）。